## 算定シート（高効率空調機器）
省エネ設備効果等算定シート（高効率空調機器）
○申請者情報等
申請者名 (法人の場合は事業者名)
設置場所
メーカー名 | 現在使用している空調機器 | 購入予定の空調機器
型式
1.消費電力から計算する場合
項目 | 現在使用している空調機器 | 購入予定の空調機器
消費電力（W） | 暖房 | 暖房
| 冷房 | 冷房
比較用計算値 | 0 | 0
計算上の 1年間のCO2排出量（kg-CO2） | 0 | 0
年間CO2削減量（kg-CO2） | 0
省CO2効果
申請可否（A）
2.期間消費電力から計算する場合
項目 | 現在使用している空調機器 | 購入予定の空調機器
期間消費電力量合計（kWh）
省CO2効果
申請可否（B）
3.「しんきゅうさん（かんたん比較）」の結果を参照した場合（確認画面を印刷して添付）
項目 | 現在使用している空調機器 | 購入予定の空調機器
年間消費電力（kWh）
年間CO2排出量（kg-CO2）
年間CO2削減量（kg-CO2） | 0
省CO2効果
申請可否（C）
(A),(B),(C)のいずれかが「申請可能」の状態で提出してください。
黄色の各セルに必要事項を入力
カタログ値での定格消費電力を入力
※単位に注意
(A),(B),(C)のいずれかが「申請可能」の状態で提出してください。
(A),(B),(C)のいずれかが「申請可能」の状態で提出してください。
カタログ値での期間消費電力量を入力
※単位に注意
★メーカーのシミュレーション結果を添付いただいている場合は、
「2.期間消費電力から計算する場合」に消費電力量の合計値を入力ください。

## 記入例
様式第７号(第８条関係)
省エネ設備効果等算定シート（高効率空調機器）
○申請者情報等
申請者名 (法人の場合は事業者名) | ○○株式会社
設置場所 | 松江市〇○町123-45
メーカー名 | 現在使用している空調機器 |  | 購入予定の空調機器
| ○○○○ |  | ○○○○
型式 | AAA-BB123 |  | CCC-9999D
1.消費電力から計算する場合
項目 | 現在使用している空調機器 |  | 購入予定の空調機器
消費電力（W） | 暖房 | 1250 | 暖房 | 820
| 冷房 | 1030 | 冷房 | 770
比較用計算値 | 6102.9 |  | 4232.7
計算上の 1年間のCO2排出量（kg-CO2） | 3271.1544 |  | 2268.7272
年間CO2削減量（kg-CO2） | 1002.4272
省CO2効果 | 30.64%
申請可否（A） | 申請可能
2.期間消費電力から計算する場合
項目 | 現在使用している空調機器 |  | 購入予定の空調機器
カタログ値の 期間消費電力量合計（kWh）
省CO2効果
申請可否（B）
3.「しんきゅうさん（かんたん比較）」の結果を参照した場合（確認画面を印刷して添付）
項目 | 現在使用している空調機器 |  | 購入予定の空調機器
年間消費電力（kWh）
年間CO2排出量（kg-CO2）
年間CO2削減量（kg-CO2） | 0
省CO2効果
申請可否（C）
(A),(B),(C)のいずれかが「申請可能」の状態で提出してください。
黄色の各セルに必要事項を入力
カタログ値での定格消費電力を入力
※単位に注意
(A),(B),(C)のいずれかが「申請可能」の状態で提出してください。
(A),(B),(C)のいずれかが「申請可能」の状態で提出してください。
カタログ値での期間消費電力量を入力
※単位に注意

## 算出基準 (hidden)
エアコン算出基準
暖房 | 160 | 日
冷房 | 135 | 日
使用時間 | 18 | 時間
中国電力のCO2排出係数 | 0.536 | kg-CO2/kWh
冷房 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 合計日数
| 9 | 30 | 31 | 31 | 30 | 4 | 135
暖房 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 合計日数
| 23 | 31 | 31 | 28 | 31 | 16 | 160